## ECHM
AQL: acceptance quality limit : worst tolerable process fraction nonconforming (ISO 3951). The range is from 0.01% to 10%
ρ*: acceptance criteria according AQL and sample size
ρ obs : estimation of the probabilty of nonconfirming. If ρ obs > ρ*, the batch is rejected
1 - Study (ISO 3951-2) | [12 empty] | 2 - Tolerance / Instrument / Sample size / AQL / Result
[14 empty] | Control Plan |  |  | Instrument |  | ISO 3951-2 |  | Test result |  |  | AQL %
[14 empty] | N° | Limit |  | Instrument | *U instrument | AQL % | sample | perform the test | average | std dev | 10 | 2.5 | 0.1 | < select AQL used in this test
[13 empty] | 2 limits | A | U | 32.26 | col-139 | 0.00015 | 10 | 6 |  | 32.2584 | 0.0013118 | 89.38% |  |  | probability of good part
[15 empty] | L | 32.18
[14 empty] | B | U | 31 | ME-582 | 0.003 | 2.5 |  |  | 30.9783 | 0.0024938 |  | 99.99%
[15 empty] | L | 30.95
[14 empty] | C | U | 34.8 | col-139 | 0.0015 | 0.1 |  |  | 34.7006 | 0.0048517 |  |  | 99.99%
[15 empty] | L | 34.6
[14 empty] | D | U |  | col-139 | 0.003 | NA
L
[14 empty] | E | U |  | col-139 | 0.0035 | NA
L
[14 empty] | F | U |  | col-139 | 0.003 | NA
L
[14 empty] | G | U |  | col-139 | 0.0015 | NA
L
[14 empty] | H | U |  | col-139 | 0.0015 | NA
L
[14 empty] | I | U |  | col-139 | 0.0015 | NA
L
[13 empty] | 1 limit | D | U | 12 | col-139 | 0.0015 | 0.1 |  |  | 11.8005 | 0.0026778 |  |  | 100%
[14 empty] | E | L | 12 | col-141 | 0.0015 | 10 |  |  | 12.3106 | 0.0014442 | 100%
[14 empty] | F | L | 11 | col-139 | 0.0015 | 2.5 |  |  | 11.001 | 0.0014898 |  | 67.42%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
|  | TABLE A1 de la norme ISO 3951-2 |  |  |  |  | TABLE A2 de la norme ISO 3951-2 | [5 empty] | *U instrument = √(σ(repeatability)^2 + (resolution/√3)^2 + U(calibrator used)^2) | [7 empty] | Conclusion > |  | ρ obs | 10.63% | 32.59% | 0.01092% | < probability of bad part
[23 empty] | ρ* (G1) | 29.03% | 9.246% | 0.4021% | < acceptable risk (ISO 3951-2) |  |  |  | operator can accept or not the batch according to the defined risk
[23 empty] | accept/reject | accept | reject | accept
2903%
2 - Measure
Results
| N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250
2 limits | A | 32.257 | 32.2594 | 32.26 | 32.2592 | 32.2574 | 32.2573
| B | 30.98 | 30.9767 | 30.9801 | 30.9807 | 30.9784 | 30.9742
| C | 34.7 | 34.6973 | 34.7097 | 34.696 | 34.7015 | 34.699
D
E
F
G
H
I
1 limit | D | 11.8 | 11.7983 | 11.8055 | 11.7992 | 11.7986 | 11.8013
| E | 12.3096 | 12.3093 | 12.3092 | 12.3109 | 12.3123 | 12.3122
| F | 11.0007 | 11.0004 | 10.9991 | 11.0003 | 11.0029 | 11.0027
Statistic
ρ^ estimated
|  | N° | G1 | U composé | Q | x | K1 | y | w | t | U or L | U and L
|  | A | 29.03 | 0.0013204 | 1.2145 | 0.20251 | 0.8805 | -1.2069 | -1.5435 | -1.247 | 10.62% | 10.62%
[5 empty] | 59.3748 | -14.0438 |  | -8 | 61 | -3.9669 | 0.00364%
|  | B | 9.246 | 0.0039011 | 5.5527 | -0.86013 |  | -8 | 61 | -3.9669 | 0.00364% | 0.00728%
[5 empty] | 7.2641 | -1.2793 |  | -8 | 61 | -3.9669 | 0.00364%
|  | C | 0.4021 | 0.0050783 | 19.5775 | -4.2955 |  | -8 | 61 | -3.9669 | 0.00364% | 0.00728%
[5 empty] | 19.8061 | -4.3515 |  | -8 | 61 | -3.9669 | 0.00364%
|  | D | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | E | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | F | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | G | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | H | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | I | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | D | 0.4021 | 0.0030693 | 65.0061 | -15.4232 |  | -8 | 61 | -3.9669 | 0.00364% | 0.00364%
|  | E | 29.03 | 0.0020823 | 149.1615 | -36.037 |  | -8 | 61 | -3.9669 | 0.00364% | 0.00364%
|  | F | 9.246 | 0.0021141 | 0.48328 | 0.38162 |  | -0.42499 | -2.8194 | -0.45151 | 32.58% | 32.58%
|  | 0 | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | 29.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ISO 3951-2 | s inconnu | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.04 | 0.065 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 10
| 6 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 1.012 | 1.62 | 2.578 | 4.196 | 6.724 | 9.246 | 13.29 | 19.02 | 29.03
| 9 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 1.012 | 1.62 | 2.578 | 4.196 | 5.833 | 8.437 | 12.12 | 18.52 | 28.13
| 13 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 1.012 | 1.62 | 2.578 | 3.605 | 5.245 | 7.537 | 11.54 | 17.54 | 27.31
| 18 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 1.012 | 1.62 | 2.275 | 3.323 | 4.782 | 7.315 | 11.12 | 17.33 | 23.84
| 25 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 1.012 | 1.428 | 2.084 | 3.01 | 4.603 | 7.01 | 10.91 | 15.03 | 21.03
| 35 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 0.89 | 1.304 | 1.88 | 2.88 | 4.379 | 6.82 | 9.375 | 13.14 | 18.13
| 50 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.569 | 0.8335 | 1.203 | 1.84 | 2.8 | 4.364 | 6.006 | 8.406 | 11.59 | 17.2
| 70 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.3553 | 0.5209 | 0.75 | 1.15 | 1.75 | 2.7525 | 3.753 | 5.255 | 7.25.7 | 10.74 | 17.2
| 95 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2254 | 0.3304 | 0.4765 | 0.7298 | 1.11 | 1.732 | 2.383 | 3.336 | 4.607 | 6.827 | 10.74 | 17.2
| 125 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1421 | 0.2081 | 0.3005 | 0.4602 | 0.7006 | 1.09 | 1.499 | 2.098 | 2.896 | 4.301 | 6.827 | 10.74 | 17.2
| 160 | 0.03998 | 0.06265 | 0.08893 | 0.1302 | 0.1874 | 0.2875 | 0.4381 | 0.6818 | 0.9368 | 1.311 | 1.812 | 2.685 | 4.301 | 6.827 | 10.74 | 17.2
| 200 | 0.03998 | 0.05689 | 0.05689 | 0.1202 | 0.1842 | 0.2801 | 0.4366 | 0.6007 | 0.8397 | 1.161 | 1.72 | 2.685 | 4.301 | 6.827 | 10.74 | 17.2
| 250 | 0.03553 | 0.05209 | 0.07495 | 0.1151 | 0.175 | 0.2729 | 0.3753 | 0.5245 | 0.7258 | 1.076 | 1.72 | 2.685 | 4.301 | 6.827 | 10.74 | 17.2
according to sample | s inconnu | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.04 | 0.065 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | NA
| 6 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 1.012 | 1.62 | 2.578 | 4.196 | 6.724 | 9.246 | 13.29 | 19.02 | 29.03
according to AQL | s inconnu | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.04 | 0.065 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 10
| 6 | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 1.012 | 1.62 | 2.578 | 4.196 | 6.724 | 9.246 | 13.29 | 19.02 | 29.03
| sum | 0.03998 | 0.06265 | 0.1001 | 0.1593 | 0.2511 | 0.4021 | 0.6299 | 1.012 | 1.62 | 2.578 | 4.196 | 6.724 | 9.246 | 13.29 | 19.02 | 29.03

## suivi
NQA |  | 2.5%
Numéro du lot | type de contrôle | Effectif du lot Tableau 1 | Lettre-code Tableau 2.A | effectif de l'échantillon Tableau 2.A | Ac applicable | individus NC | Acceptabilité | Score de passage
1 | normal | 180 | G | 32 | 0 | 0 | ok | 2 | 0 | le score est de 0 au départ | si 2 lot / 5 successif NC --> renforcé
2 | normal | 200 | G | 32 | 1 | 1 | ok | 4 | 0 | si Ac > 2 , ajouter 3 | si 5 lot Cf --> repasse en normal
3 | normal | 250 | G | 32 | 0 | 1 | nc | 0 | 1 | si 0<Ac<1, ajouter 2 | si score de passage > 30 --> réduit ou si 10lots/10 sont Cf
4 | normal | 450 | H | 50 | 1 | 1 | ok | 2 | 0 |  | si en réduit 1 NC --> normal
5 | normal | 300 | H | 50 | 1 | 1 | ok | 4 | 0
6 | normal | 80 | E | 13 | 0 | 1 | nc | 0 | 1
7 | renforcé | 800 | J | 80 | 1 | 1 | ok | 2 | 0
8 | renforcé | 300 | H | 50 | 0 | 0 | ok | 0 | 0
9 | renforcé | 100 | F | 20 | 0 | 0 | ok | 0 | 0
10 | renforcé | 600 | J | 80 | 1 | 0 | ok | 0 | 0
11 | renforcé | 200 | G | 32 | 1 | 1 | ok | 0 | 0
12 | normal | 250 | G | 32 | 0 | 0 | ok | 0 | 0
13 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 3 | 0
14 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 6 | 0
15 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 9 | 0
16 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 12 | 0
17 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 15 | 0
18 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 18 | 0
19 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 21 | 0
20 | normal | 600 | J | 80 | 1 | 0 | ok | 23 | 0
21 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 26 | 0
22 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 29 | 0
23 | normal | 600 | J | 80 | 2 | 1 | ok | 32 | 0
24 | réduit | [6 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0
32 | [7 empty] | 0
33 | [7 empty] | 0
34 | [7 empty] | 0
35 | [7 empty] | 0
36 | [7 empty] | 0
37 | [7 empty] | 0
38 | [7 empty] | 0
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43 | [7 empty] | 0
44 | [7 empty] | 0
45 | [7 empty] | 0

## trouver n
Inférence fréquentiste |  | Inférence bayésienne
Détermination de la taille de l'échantillon n et du critère d'acceptation Ac
NQA | 1% | Confiance | 95% | < indiquez ici la confiance recherchée
NQL | 5% | Fiabilité | 95% | < indiquez ici la fiabilité recherchée
taille du lot N | 5000 | n | 59.404 | < observez n résultats, tous devant être conformes
α | 5% | Ac | 0
β | 10%
z 1 - α | 1.6449
z 1 - β | 1.2816
n0 | 276.8553
taille échantillon n | 262.3299
Ac (< ou =) | 4.7036

## courbe d'efficacité
| taille lot N | 1000 |  | loi | binomiale | hypergéométrique | choix pour graphe | Binomiale
| échantillon n | 80 | ↗ si risque β trop grand | % defectueux | Pa (%) | Pa (%) | Pa (%) | risque Fn | 0% | 95.34% | 1% | 0%
AQL | NQA (%) | 1% | β = dangerosité client | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 1% | 95.34% | 1% | 95.34%
LTPD | NQL (%) | 10% |  | 1% | 95.34% | 96.08% | 95.34% | risque Cl | 0% | 1.068% | 10% | 0%
| NC Accepté | 2 | ↗ si risque α trop grand | 2% | 78.44% | 78.92% | 78.44% |  | 10% | 1.068% | 1.068% | 1.068%
| n/N (%) | 8% | α = coût fournisseur | 3% | 56.81% | 56.41% | 56.81%
| loi de Probabilité | Binomiale |  | 4% | 37.48% | 36.45% | 37.48% | Hypergéométrique
|  |  |  | 5% | 23.06% | 21.86% | 23.06% | risque Fn | 0% | 96.08% | 1% | 0%
| Binomiale |  |  | 6% | 13.44% | 12.39% | 13.44% |  | 1% | 96.08% | 1% | 96.08%
| Fournisseur |  |  | 7% | 7.503% | 6.701% | 7.503% | risque Cl | 0% | 0.8599% | 10% | 0%
| rebus max toléré commun accord (NQA) |  | 1% | 8% | 4.038% | 3.489% | 4.038% |  | 10% | 0.8599% | 1.068% | 0.8599%
| risque de rejeter un lot conforme (α) |  | 4.655% | 9% | 2.106% | 1.757% | 2.106%
| probabilité d'accepter un lot conforme (1-α) |  | 95.34% | 10% | 1.068% | 0.8599% | 1.068% | choix pour graphique
| Client |  |  | 11% | 0.5287% | 0.4099% | 0.5287% | risque Fn | 0% | 95.34% | 1% | 0%
| rebus maximum accepté par le client (NQL) |  | 10% | 12% | 0.2558% | 0.1907% | 0.2558% |  | 1% | 95.34% | 1% | 95.34%
| risque d'accepter un lot non conforme (β) |  | 1.068% | 13% | 0.1211% | 0.08679% | 0.1211% | risque Cl | 0% | 1.068% | 10% | 0%
| Hypergéométrique |  |  | 14% | 0.05624% | 0.03867% | 0.05624% |  | 10% | 1.068% | 10% | 1.068%
| Fournisseur |  |  | 15% | 0.02562% | 0.01688% | 0.02562%
| rebus max toléré commun accord (NQA) |  | 1% | 16% | 0.01146% | 0.007229% | 0.01146%
| risque de rejeter un lot conforme (α) |  | 3.925% | 17% | 0.005037% | 0.003037% | 0.005037%
| probabilité d'accepter un lot conforme (1-α) |  | 96.08% | 18% | 0.002176% | 0.001253% | 0.002176%
| Client |  |  | 19% | 0.0009242% | 0.0005075% | 0.0009242%
| rebus maximum accepté par le client (NQL) |  | 10% | 20% | 0.0003861% | 0.0002019% | 0.0003861%
| risque d'accepter un lot non conforme (β) |  | 1.068%
Exemple: Si 0% de défecteux abscisse) alors 100% de chance d'accépter le lot (ordonnée)
7.434